***Смета № 1 от­­ 5 марта к договору № \_\_\_ от­­ 5 марта 2014 г.***

*Заказчик:*

*Подрядчик:*

***Электромонтажные работы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Монтаж светодиодной ленты*** | ***Ед-ца*** | ***Цена*** | ***Кол-во*** | ***Сумма*** |
| ***Монтаж светодиодной ленты одноцветной Mono*** | *п.м* | *150* | *25* | *3750* |
| ***Монтаж светодиодной ленты разноцветной RGB или BRG*** | *п.м* | *200* | *45* | *9000* |
| *Установка и подключение блока питания* | *шт.* | *250* | *5* | *1250* |
| *Установка и подключение RGB контроллера* | *шт.* | *220* | *5* | *1100* |
| *Установка люка в стену из ГКЛ* | *шт.* | *200* | *5* | *1000* |
| *Наращивание кабеля (скрутка на клемных колодках)* | *шт.* | *100* | *5* | *500* |
| *Прокладка кабеля открытым способом* | *п.м* | *55* | *15* | *825* |
| ***Установка*** *автомата защиты однофазного* | *шт.* | *165* | *5* | *825* |
|  | ***Итого: 18250*** | | | |
| ***Материалы*** | ***Ед-ца*** | ***Цена*** | ***Кол-во*** | ***Сумма*** |
| ***Светодиодная лента одноцветная Mono*** | *шт.* | ***300*** | ***25*** | ***7500*** |
| ***Светодиодная лента разноцветная RGB или BRG*** | *шт.* | *350* | *30* | *10500* |
| *Блок питания* | *шт.* | *1200* | *5* | *6000* |
| *RGB контроллер* | *шт.* | *1100* | *5* | *5500* |
| *Кабель* | *п.м* | *30* | *15* | *450* |
| **А***втомат защиты однофазный* | *шт.* | *60* | *5* | *300* |
| *Люк в стену из ГКЛ* | *шт.* | *100* | *5* | *500* |
|  | ***Итого: 30750*** | | | |

***Итого: 49000 рублей.***

***"Заказчик"******"Подрядчик"***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /*

*«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.*

*М.П.*