Заказчик:

Подрядчик:

Смета № 1 к договору № 14 /  от 9 июня 2012 г.

| № | Наименование товара | Единица | Коли-чество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля открытым способом в штробе | п.м | 150 | 40 | 6000 |
| 2 | Установка подрозетника с изготовлением отверстия (кирпич) | шт. | 14 | 100 | 1400 |
| 3 | Установка розетки\выключателя скрытого | шт. | 15 | 80 | 1200 |
| 4 | Установка и подключение светильника | шт. | 6 | 300 | 1800 |
| 5 | Установка и сборка распаечной коробки | шт. | 6 | 100 | 600 |
| 6 | Изготовление штробы под кабель (кирпич) | п.м | 50 | 80 | 4000 |
| 7 | Ревизия электрощита с подключением счетчика | шт. | 1 | 2000 | 2000 |

Итого: 17000 руб.

Заказчик:                                                              Подрядчик:

______________________                                 _____________________