Акт выполненных работ № 1 от 6 ноября 2012 г.

Заказчик: Подрядчик:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Услуга** | **еденица** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| **1** | Прокладка кабеля открытым способом в кабель-канале  | **п.м** | **200** | **25** | **5000** |
| **2** | Монтаж кабель-канала (100х55) | **п.м** | **60** | **100** | **6000** |
| **3** | Установка и подключение розеток электрических | **шт.** | **96** | **150** | **14400** |
| **4** | Установка розеток сетевых | **шт.** | **32** | **50** | **1600** |
| **5** | Монтаж эл.щитов | **шт.** | **2** | **1500** | **3000** |
|  | **Работа** |  |  |  | **30000т.р** |
| **1** | Кабель-канал серии Insta (100х55) | **п.м** | **60** | **250** | **15000** |
| **2** | Розетки электрические | **шт.** | **96** | **100** | **9600** |
| **3** | Розетки сетевые | **шт.** | **32** | **100** | **3200** |
| **4** | Переходник угловой на кабель-канал | **шт.** | **24** | **100** | **2400** |
| **5** | Рамки | **шт.** | **32** | **100** | **3200** |
| **6** | Кабель ВВГ 3х2.5 | **п.м** | **200** | **33** | **6600** |
|  | **Материалы** |  |  |  | **40000т.р** |

 **Итого: 70000т.р**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_