Заказчик:

Подрядчик:

Смета № 1 к договору №12/ от 17 мая 2012 года на выполнение работ по монтажу электрооборудования и электрического освещения помещения автосервиса  по адресу г.Красноярск ул. Маерчака 128

| № | Наименование товара | Единица | Коли-чество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля открытым способом на стальке на высоте 4 метра | п.м | 200 | 65 | 13000 |
| 2 | Подключение светильника ДРЛ | шт. | 9 | 100 | 900 |
| 3 | Подключение пожектора галогенного с подводом кабеля в гофре | шт. | 7 | 50 | 350 |
| 4 | Подключение розетки с подводом кабеля в гофре | шт. | 14 | 50 | 700 |
| 5 | Установка и сборка распаечной коробки | шт. | 21 | 100 | 2100 |
| 6 | Ревизия электрощита | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 7 | Установка автомата 1фаза | шт. | 5 | 100 | 500 |
| 8 | Подключение выключателя | шт. | 7 | 50 | 350 |
| 9 | Изготовление отверстия в стене | шт. | 1 | 100 | 100 |

Итого: 19900 руб.

Заказчик:                                                              Подрядчик:

______________________                                 ________________________